附件1

公共建筑节能设计审查信息表

项目所在区：                                                    公共建筑分类：甲类□  乙类□

| 建设单位名称 |  | 设计单位名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 建筑单体名称 |  |
| 建设项目地址 |  | 建筑面积（㎡） |  | 高 度(m) |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系电话 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| 工程类型 | 保障性住房□ 政府投资工程□ 房开项目□ |
| 绿色建筑 | 基本级□ 一星级□ 二星级□ 三星级□ | 装配式建筑 | 钢结构□ 混凝土结构□ 木结构□ 其他________ 否□ |
| 采用的可再生 能源技术 | 太阳能热水系统□ 地源热泵系统□ 空气源热泵系统□ 余热回收系统□ 太阳能光伏系统□ 其他____________ | 应用面积（m2） |  |
|  |  | 装机容量（MW） | （当采用太阳能光伏系统时填） |
| 施工图设计执行现行公共建筑节能设计标准及相关规定等情况 | 项目 | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |
|  | 外围护结构部位 | 屋面 | 围护结构热惰性指标D≤2.5 | ≤0.40 |  |
|  |  |  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 | ≤0.50 |  |
|  |  | 外墙（包括非透光墙） | 围护结构热惰性指标D≤2.5 | ≤0.60 |  |
|  |  |  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 | ≤0.80 |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | ≤0.70 |  |
|  |  | 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 单一立面外窗（包括透光幕墙）窗墙比 | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] | 太阳得热系数SHGC限值（东、南、西向/北向） | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] | 太阳得热系数SHGC设计值（东、南、西向/北向） |
|  |  |  | 窗墙面积比≤0.20 | ≤3.5 | —— |  | 示例：设计值（朝向）；设计值（朝向） |
|  |  |  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤3.0 | ≤0.44/0.48 |  |  |
|  |  |  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤2.6 | ≤0.40/0.44 |  |  |
|  |  |  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤2.4 | ≤0.35/0.40 |  |  |
|  |  |  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤2.2 | ≤0.35/0.40 |  |  |
|  |  |  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤2.2 | ≤0.30/0.35 |  |  |
|  |  |  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤2.0 | ≤0.26/0.35 |  |  |
|  |  |  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤1.8 | ≤0.24/0.30 |  |  |
|  |  | 屋顶透明部分（屋顶透明部分面积≤20% | ≤2.6 | ≤0.30 |  |  |
|  | 围护结构热工性能权衡判断 | 参照建筑物的采暖和空气调节能耗（kWh/m2） |  |
|  |  | 设计建筑物的采暖和空气调节能耗（kWh/m2） |  |
| 主要节能措施 | 外墙（含热桥部位） | 保温型式 | 外保温 □ 内保温 □ 自保温 □ 夹心保温 □ 其它_______ |
|  |  | 保温材料种类 | EPS板□ XPS板□ 岩棉□ 其它____________ | 设计厚度 | (mm) |
|  |  | 保温材料性能 （干燥状态） | 干密度 (㎏/m3) |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  | 燃烧性能 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |
|  |  | 构造做法 | 、 |
|  | 屋面（含热桥部位） | 保温材料 种类 | EPS板□ XPS板□ 泡沫混凝土制品□ 蒸压加气混凝土砌块□ 其它__________ | 选用厚度 | (mm) |
|  |  | 保温材料性能 （干燥状态） | 干密度 (㎏/m3) |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  | 燃烧性能 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |
|  |  | 构造做法 |  |
|  | 外窗（包括透光幕墙） | 窗框型材 | 铝合金隔热型材□ 塑料型材□ 其它________ |
|  |  | 窗玻璃材料 | Low-E中空玻璃□ 三玻两腔中空玻璃□ 其它_________ |
|  |  | 窗玻璃构造 和厚度 | 示例：6Low-E+9A+6、6+12Ar+6（Ar-氩气, A-空气） | 气密性等级 |  |
|  | 架空或外挑楼板 | 保温材料种类 | XPS板□ 全轻混凝土□ EPS板□ 其它_________ | 选用厚度 | (mm) |
|  |  | 保温材料性能 （干燥状态） | 干密度 (㎏/m3) |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  | 燃烧性能 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |
|  |  | 构造做法 |  |
| 墙材 选用 | 外墙材料种类 (干密度、强度) |  | 选用厚度 | (mm) | 内墙材料种类 (干密度、强度) |  | 选用厚度 | (mm) |
| 结论 | 屋面 | 外墙 | 架空 或外挑楼板 | 屋顶透明部分 | 外窗（包括透光幕墙） | 气密性能 | 围护结构热工性能权衡判断 |
|  |  |  |  | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 面积 百分比 | 窗墙比 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光 透射 | 开启 面积 | 外窗 | 透明 幕墙 |  |
| ( 是否符合标准 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| 暖通设备选用 | 冷 热 源 设 备 | 锅炉设备 |  | 热源类型 | 燃料品种 | 单台额定制热量（kW） | 台数 | 热效率(%) |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷水（热泵）机组 |  | 机组类型 | 燃料品种 | 单台额定制冷量（kW） | 台数 | 制冷性能系数COP (W/W) |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元式 空气调节 机组 |  | 机组类型 | 能效比（W/W） |
|  |  |  | 1 | 风冷式 □ 水冷式 □ | 接风管 □ 不接风管 □ |  |
|  |  |  | 2 | 风冷式 □ 水冷式 □ | 接风管 □ 不接风管 □ |  |
|  |  |  | 3 | 风冷式 □ 水冷式 □ | 接风管 □ 不接风管 □ |  |
|  |  | 溴化锂 吸收式 机组 | 机组类型 | 台数（个） | 性能参数 |
|  |  |  |  |  | 单位制冷量蒸汽耗量[kg/(kW.h)] | 制冷性能系数（W/W） | 供热性能系数（W/W） |
|  |  |  | 1 | 蒸汽双效 □ 直燃 □ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 蒸汽双效 □ 直燃 □ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 蒸汽双效 □ 直燃 □ |  |  |  |  |
|  | 通风空调 系统 | 空气调节冷热水系统最大输送能效比 |  |
|  |  | 空气调节风管绝热层最小热阻（m2 K/W） |  |
| 结论 | 冷、热源设备 | 风机的单位风量耗功率 | 冷热水系统的最大输送能效比 | 风管绝热层最小热阻 | 冷热水管道绝热 | 空调自动 控制系统 | 能源计量设计 |
| ( 是否符合标准 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| (基本级 绿色建筑技术指标 | 绿色建筑设计 | 专业类别 条文数量 | 场地规划设计 | 建筑设计 | 结构设计 | 暖通空调设计 | 给排水设计 | 电气设计 |
|  |  |  | 共 项 | 共 项 | 共 项 | 共 项 | 共 项 | 共 项 |
|  |  | 不参评条文（项） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不参评条文号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标条文（项） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否满足要求 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| 星级绿色建筑技术措施 | 绿色建筑设计 | 前置条件 |
|  |  | 技术要求 | 是否符合标准要求 |
|  |  | 1.各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。 | 是□ 否□ |
|  |  | 2.项目全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量符合国家现行有关标准的规定。 | 是□ 否□ |
|  |  | 3.围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例 | 围护结构热工性能提高比例 | 5%□ 10%□ 20%□ | 是□ 否□ |
|  |  |  | 建筑供暖空调负荷降低比例 | 5%□ 10%□ 15%□ |  |
|  |  | 4.节水器具用水效率 | 3级□ | 是□ 否□ |
|  |  |  | 2级□ |  |
|  |  | 5.室内主要空气污染物浓度降低比例 | 10%□ | 是□ 否□ |
|  |  |  | 20%□ |  |
|  |  | 6.外窗气密性符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 | 是□ 否□ |
|  |  | 得分情况 |
|  |  | 指标 得分 | 控制项基础分值 | 评价指标体系评分项 | 提高与创新项加分值 |
|  |  |  |  | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 |  |
|  |  | 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
|  |  | 自评分值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总得分 |  |
|  |  | 设计星级 | 一星级□ 二星级□ 三星级□ |
|  |  | 注：1.总得分=（控制项基础分值+评价指标体系得分）/10 2.当前置条件全部满足且总得分分别达到60分、70分和85分时，项目可分别满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019一星级、二星级和三星级的要求。 |
|  | 技术措施 |  |
|  | 提高与创新 措施 |  |
| 图审意见： 图审机构（盖章） |

填表日期：      年     月     日

填写说明：1. 本表非“(”部分由设计单位填写，建设单位报施工图审查时应一并提交纸质版及电子版，“(”部分由图审单位填写。

2. 本表按建筑单体工程项目填写。

3. “基本级绿色建筑技术指标” 栏目按修订版《绿色建筑设计与工程验收标准》DB42/T1319的要求进行填写。

4.项目总体定位为一星级、二星级和三星级的绿色建筑时，尚应填写“星级绿色建筑技术措施” 栏目。

5.图审意见包含项目施工图节能设计、绿色建筑设计专项审查情况、执行法规和标准情况以及违反强制性标准的情况。